## ieee14cdf
From | To | Load_flow No | Loss_zone No | 1=Single Line | Type | R (p.u) | X (p.u) | B (p.u) | Line_MVA 1 | Line_MVA 2 | Line_MVA 3 | Control_bus No | Side(0=terminal) | Tr_turnratio | Tr_final angle | Min_tap | Min_tap | step_size | Min V,MW/MVAR | Max V,MW/MVAR
1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0.047222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0.047222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0.047222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0025 | 0.025 | 0.04375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0005 | 0.005 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00275 | 0.0275 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00275 | 0.0275 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0005 | 0.005 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0025 | 0.025 | 0.04375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0